İSTİKLAL ASM ETÜV KULLANMA TALİMATI

- Yeşil açma düğmesine basın

- Ekranda P 00 cıkıyor

- Y -1 E basın

- Isı 160 0C  ye getirin

- a 130 getirin

- p 1 veya 2 basın

- Tık sesinden sonra etüv kendisi çalışır.

- Süre bitince yeşil güç düğmesi kapatın

SORUMLU:    MÜNEVVER KANLIK

YEDEK SOR:  LEYLA GÜLDAŞ

İASM T-001.01