.............. ASM STERİLİZASYON TALİMATI

- Kullanılan malzeme kuru kovaya bırakılır.

- Kovanın kapağı kapalı tutulmalıdır.

- %0.5 lik klor solusyonu kovaya boşaltılır

- 10 dk süre içinde çıkarılır ve yıkanır.

- Aletler küvete yerleştirilir

- Küvet etüvde sterilize edilir.

- Etüvden alınan aletler yerine konur.

SORUMLU: Dr ........

Y.SORUMLU: Ebe ..................

GÖREVLİ: